招 标 文 件

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目（第二次）

项目编号：YXZB2021021

中国·成都

成都市银杏物业管理有限责任公司

二〇二一年七月

目 录

第1章  投标邀请	3

第2章 投标人须知	5

2.1 投标人须知前附表	5

2.2 总则	5

2.3 招标文件	6

2.4 投标文件	6

2.5 开标、评标和中标	9

2.6 签订及履行合同和验收	9

2.7 投标纪律要求	10

2.8 询问和质疑	10

第3章 投标文件格式	11

3.1 投标文件封面格式	11

3.2 投标报名回执单：	12

3.3 投标函	13

3.4 投标报价表	14

3.5 分项报价明细表	15

3.6 法定代表人身份证明书	16

3.7 法定代表人授权委托书	17

3.8 声明	18

3.9 投标人基本情况表	19

3.10 服务内容条款偏离表	20

3.11 商务条款偏离表	21

3.12 项目实施方案	22

3.13 业绩一览表	23

3.14投标人保密承诺书   		23

3.15 本项目要求提供的其他资格性检查、符合性检查相关证明材料	24

第4章 招标项目技术、商务及其他要求	26

注：打★号的为本次项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效处理。	26

第5章 评标办法	33

5.1 评标方法	33

5.2 评标程序	33

5.3 评标细则及标准	34

5.4 废标	35

5.5 定标	35

# 投标邀请

成都市银杏物业管理有限责任公司拟对成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：YXZB2021021

- 招标项目：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

- 资金来源及预算金额：自有资金，预算金额：104563元/年。

- 招标项目简介

成都市银杏物业管理有限责任公司拟通过公开招标方式确定“成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目”供应商1名，具体要求详见第4章。

- 供应商参加本次招标活动应当具备的条件

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

6、符合法律行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、具有四川省公安消防总队颁发的《消防技术服务资质证书》“消防设施设备维护保养检测一级（含临时一级）资质；

9、公司名称在应急管理部消防救援局“社会消防技术服务信息系统”―“信息公开”―“企业信息”中可查询（查询网址为：https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）、单位类型应包含“消防设施维护保养检测”，且在“四川消防网”―“消防技术服务机构”―“机构查询”可查询（查询网址为：http://sc.119.gov.cn/）。

10、项目负责人须持有注册消防工程师资格证书，项目其他服务人员须持有注册消防工程师（中级及以上）或建（构）筑物消防员或消防设施操作员资格证书。

- 招标文件获取时间

（一）招标文件通过成都市银杏物业管理有限责任公司网站、中国采购与招标网免费下载。网址：http://www.yxwygs.com/news/2_41.html、http://www.chinabidding.com.cn/

（二）报名时间：自公告发出之日至2021年7月29日17:30（北京时间，法定节假日除外）。

（三）报名形式：潜在投标人填写盖章的《拟投标报名回执单》（按照第三章 3.2 格式要求填写）、附带经盖章的单位营业执照复印件、基本存款账户信息、法定代表人授权委托书以及相关资质证明材料，以邮件的形式发送至邮箱86147132@qq.com。供应商报名时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息或发送资料不全，对自身参与本项目造成影响的，由供应商自行承担责任。(未按招标文件要求报名的，不得参与投标）

- 投标文件递交时间、投标截止时间及开标时间 (北京时间)

- 投标文件递交时间：2021年7月30日10:00-10:30

- 投标截止时间及开标时间：2021年7月30日10:30

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受以电子邮件、传真及邮寄方式递交的投标文件。

- 投标人可自行安排现场勘察，招标人不进行组织，此项目不涉及现场勘察。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

参照《成都市财政局关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（成财采〔2017〕26 号）的要求，截止至投标截止时间前任意一个工作日，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

- 九、投标文件递交地点及开标地点

成都市锦城大道766号五楼银杏物业会议室。

十、其他要求

请供应商递交投标文件的同时单独封装一份加盖财务专用章/公司公章的收据，内容填写成都市银杏物业管理有限责任公司全称及投标保证金相关信息，以便采购人结束招标程序后及时退还投标保证金。

十一、联系方式

联系人：孟老师

联系电话：028-61555351

地  址：成都市锦城大道766号五楼采购管理部

现场勘查联系人：郑亮

联系电话：13548043436

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币104563元/年，投标报价超过本项目最高限价的投标文件作无效处理。 |
| 2 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 3 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起120天。 |
| 4 | 备选申请方案和报价 | 不接受备选申请方案和多个报价。 |
| 5 | 投标文件 | 投标文件正本一份，副本一份；投标报价表一份。 |
| 6 | 投标文件的包装和密封 | 详见供应商须知2.4.12。 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币1100元整。 交纳方式：银行转账。 [说明：不接受现金现场交纳或现金存入银行的方式交纳]。 （一）收款账户 户名：成都市银杏物业管理有限责任公司 账号：4402 2420 0902 2504 889 开户行：中国工商银行股份有限公司成都民丰大道支行 （二）重要提示 1、投标保证金必须在开标前到账； 2、投标保证金应一次性足额交纳； 3、交纳投标保证金的户名须与投标人名称一致。 注：有效投标保证金情形详见投标人须知“2.4.9投标保证金”。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同总价的5%。 交付时间：成交供应商收到中标通知书后，签订合同前。 交付方式：银行转账。 收款账户 户名：成都市银杏物业管理有限责任公司 账号：4402 2420 0902 2504 889 开户行：中国工商银行股份有限公司成都民丰大道支行 退还时间：履约完毕后七个工作日内。 详见投标人须知2.6.4。 |
| 10 | 中标通知书领取 | 成都银杏物业网站招标公告页面(http://www.yxwygs.com/news/2_41.html)下载。 |

## 总则

### 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由采购人享有。招标文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件、招标项目服务、商务及其他要求以及评标细则及标准由采购人负责解释。

### 有关定义

- 一、“采购人”和“招标方”系指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都市银杏物业管理有限责任公司。

- “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物(含服务)或服务的供应商。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件。

- 按照招标文件“投标邀请”中第六条规定获取了招标文件。

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

### 充分、公平竞争保障措施

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目服务、商务及其他要求；

  - 评标办法。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，在“成都市银杏物业管理有限责任公司网站”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前对已发出的招标文件进行澄清或者修改，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，在“成都市银杏物业管理有限责任公司网站”上发布变更公告。

## 投标文件

### 投标文件的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。

### 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标

本次采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 投标文件封面；

- 投标报名回执单；

- 投标函；

- 投标报价表；

- 分项报价明细表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 声明；

- 投标人基本情况表；

- 服务内容条款偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 项目实施方案；

- 业绩一览表；

- 投标人保密承诺书（实质性要求格式）；

- 本项目要求提供的其他资格性检查、符合性检查相关证明材料；

十六、其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外)；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

### 投标保证金

一、有效投标保证金情形

（一）银行转账方式交纳的投标保证金应满足以下条件：

1、投标人交纳的投标保证金在开标前到账；

2、投标保证金金额不少于《投标人须知前附表》中规定的金额，且为一次性交纳；

3、交纳投标保证金的户名须与投标人名称一致。

（二）如投标人以多种方式交纳了投标保证金，任一方式交纳的投标保证金满足招标文件规定的有效投标保证金条件即可。

二、投标保证金退还时间：未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内原路径无息退还。中标人的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内原路径无息退还。

三、投标保证金退还方式：以银行转账方式交纳的投标保证金，采购人将原路径退还。

四、发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(一) 开标后，投标人在投标有效期内修改或撤回投标；

(二)在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(三) 投标人在本项目采购活动中有违规、违纪和违法的行为；

(四) 无故放弃中标人资格的；

(五) 由于中标人的原因在规定期限内，未按招标文件要求提交履约保证金或签订合同的。

### 投标有效期

- 投标有效期为开标后120天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 投标文件的印制和签署

- 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。

- 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

- 投标文件的正本和副本需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：投标文件正本所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标文件副本可使用正本复印件。]

- 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。

- 投标文件正本、副本应装订成册。

- 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含原件的影印件或复印件。2、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

### 投标文件的包装和密封、标注

- 投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。另请投标人单独准备一份投标报价表密封包装，用于现场开标宣读报价。

- 每一个包装的最外层应标明项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人公章。

未按2.4.12进行包装、密封、标注的投标文件将被视为无效投标文件。

### 投标文件的递交

- 投标文件递交的地点及递交投标文件的截止时间详见“第1章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达递交地点。

- 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按采购人更正公告修改的时间递交。

- 投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝接收。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达递交地点。修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按投标人须知第2.4.11及2.4.12条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 开标、评标和中标

### 开标

本项目无开标程序。

### 评标

详见招标文件第5章。

### 中标通知书

一、中标通知书为采购人签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现相关法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

三、中标公告发出后，中标供应商自行下载中标通知书。

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 中标人应在中标通知书发出之日起15天内与采购人签订采购合同，因中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并按相关规定进行处理。采购人可以按照评审报告中投标供应商排名，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

- 在签订合同前，采购人有权对成交供应商投标文件中相关材料的原件进行审查核实，并将投标文件作为合同的一部分。若发现投标文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。

### 合同分包和转包

### 合同分包

本项目不接受分包。

### 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行采购合同，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 履约保证金

履约保证金按本项目规定缴纳。若中标人没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》及合同条款的有关规定进行处理。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

  - 将采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止采购合同；

十一、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（期限届满的，可以参加采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（期限届满的，可以参加采购活动）；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十二条情形之一的，同时将取消投标或中标资格或者认定中标无效。

### 保密

- 不得透露有关购买招标文件的潜在供应商的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

## 询问和质疑

- 供应商对招标文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件、招标项目服务、商务及其他要求以及评标细则及标准提出询问或质疑的，应向采购人提出。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

# 投标文件格式

## 投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

投标人名称：

日       期： XXXX年XX月XX日

## 投标报名回执单：

成都市银杏物业管理有限责任公司：

贵公司xxx年xxx月xxx日发布的关于《成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目》招标公告已收悉并明确有关内容，我单位自愿报名参加贵公司本次招标活动。同时，我单位指定xxx为本次投标项目负责人（联系人），联系电话：xxx。（附带经盖章的单位营业执照复印件、基本存款账户信息、法定代表人授权委托书以及相关资质证明材料并加盖鲜章）

投标单位：（加盖公章）

日    期：

## 投标函

成都市银杏物业管理有限责任公司：

我方全面研究了“成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目”（项目编号：YXZB2021021）招标文件，决定参加贵公司组织的本项目的投标。我方授权       （姓名、职务）   代表我方    （投标人名称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价以《投标报价表》为准。

  - 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 投标有效期为从投标截止之日起120天。

  - 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系电话：

地    址：

传    真：

邮政编码：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）

日期：XXXX年XX月XX日

## 投标报价表

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

| 服务内容 | 服务期限 | 投标报价（元/年） | 增值税专票税率（%）（注：不含附加税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目 | 不超过三年 |  |  |

投标报价（人民币大写）：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）

日期：XXXX年XX月XX日

说明：投标报价应为包括招标文件规定的全部投标内容的报价。

## 分项报价明细表

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

注：

1.表格格式自拟。

2.不得漏报，否则视为投标人免费提供漏报货物及服务并承诺完全按照招标文件要求提供相关货物及服务，但不影响有效性。

3.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人工费、保险、国内税费等费用以及一切其它相关费用。

4.“分项报价明细表”合计应当与“投标报价表”的报价相等。

投标人名称：            （加盖公章）

日期：XXXX年XX月XX日

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：					（加盖公章）

日期：  年   月    日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

## 法定代表人授权委托书

成都市银杏物业管理有限责任公司：

（投标人名称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目（项目编号：YXZB2021021）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自XXXX年XX月XX日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

代理人：（签字）

投标人名称：（加盖公章）

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。2、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

## 声明

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

致：成都市银杏物业管理有限责任公司

我公司作为 成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目	的投标人，在此郑重声明：

一、我公司具有（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

二、我公司具有（说明：填写“具有”或“不具有”）健全的财务会计制度。

三、我公司具有（说明：填写“具有”或“不具有”）为本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我公司没有（说明：填写“没有”或“有”）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。

五、我公司参加采购活动前三年内，在经营活动中无（说明：填写“无”或“有”）  重大违法记录。

六、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：无（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”） 。

七、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

八、我公司未列入（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

九、我公司未列入（说明：填写“未列入”或“被列入”）严重违法失信行为记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

十、我公司独立参与此项目投标。

特此声明。

投标人名称：							(加盖公章)

日    期：XXXX年XX月XX日

说明：按照招标文件要求，可自行增加声明项。

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 法人登记证书号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

日期：XXXX年XX月XX日

## 服务内容条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的服务内容 | 投标文件的服务内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有服务内容条款均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：            （加盖公章）

日期：XXXX年XX月XX日

## 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：（加盖公章）

日期：XXXX年XX月XX日

说明：加“★”条款为符合性审查项，其偏离不列入本表中。

## 项目实施方案

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

由投标人自行编写针对本项目的实施方案（格式不限），但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称：            （加盖公章）

日期： XXXX年XX月XX日

## 业绩一览表

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

| 年份 | 委托方 | 招标项目 名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.业绩证明材料要求详见综合评分明细表。

投标人名称：（加盖公章）

日期：XXXX年XX月XX日

## 投标人保密承诺书（实质性要求格式）

项目名称：成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目

项目编号：YXZB2021021

成都市银杏物业管理有限责任公司：

作为本次采购项目投标人，根据招标文件要求，我公司郑重承诺将履行以下保密责任：

1.我公司及参加本项目投标的有关人员对此项目的采购文件和响应文件的内容承担相应的保密责任，严格控制知悉范围和人员。

2.我公司如获得中标资格，将制定严格的保密措施，严格按照《中华人民共和国保密法》的相关要求组织项目实施。

3.我公司如未获得中标资格，在接到贵单位未中标（成交）通知后，将立即指定专人及时销毁有关采购文件和响应文件。

4.对违反上述要求，泄露此项目采购文件和响应文件内容的，我公司将依法承担相应责任，并同意贵单位依法追究我公司责任。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

投标日期：   年   月   日

## 本项目要求提供的其他资格性检查、符合性检查相关证明材料

（具体内容由各投标人自拟，应包含第4章“★”条款证明材料或承诺函）

# 招标项目技术、商务及其他要求

## 注：打★号的为本次项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效处理。

一、项目概况

成都市银杏物业管理有限责任公司拟通过公开招标方式确定“成都银杏物业交子金融中心消防系统维护保养采购项目”供应商1名，项目地址：四川省成都市武侯区天府大道北段1677号。

二、技术、商务及其他要求

（一）项目概况

本区设中心消控室2个，AB栋各1个；消防报警主机1台，AB栋分机各1台；本区设消防水泵房1个，配置喷淋泵、消火栓泵各2台，设为主备泵各1台。

其建筑消防系统设有：

⒈火灾报警系统

⒉自动水喷淋灭火系统

⒊消火栓灭火系统

⒋防排烟系统

⒌应急照明及疏散指示系统

⒍消防电话

⒎气体灭火系统

⒏防火分隔系统

（二）消防维保服务内容及标准

1、日常巡查（周检）

⑴每周检查控制室，查看报警主机联机工作记录。

⑵手动检查报警主机报警、消音、显示器、打印机等功能是否正常，指示灯、数码管有无损坏。

⑶巡查消防水泵房，检查泵房内消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，阀门、报警阀组、管道压力是否正常。检查水源控制阀、报警控制阀组开启状态，水管理控制阀门启、闭状态。

⑷检查事故广播、消防电话主机的外观。

⑸检查应急电源的工作状态，检查事故照明、安全指示灯、疏散指示灯的外观。

⑹检查防排烟风机的外观。

⑺检查气体灭火系统外观。

⑻其它按规范要求的工作。

2、定期检测

供应商对所承接的维护保养工程必须进行定期检测，事前呈报月、季、年检计划。检测内容如下：

⑴每月对以下消防设施进行一次检查或试验：

检查火灾报警控制器的各功能及运行情况,检查消火栓及喷淋系统的水压与设备是否正常，检查消防广播的播放功能和消防电话的对讲功能,检查各设备的供电是否正常，开关位置是否正常等。每月应手动和自动启动一次消防水泵，保证各种电机启停正常、运行正常。进行各主、备设备自动切换功能测试。检查消防水池、水箱、消防气压给水设备及自动稳压设备试验、屋顶试验消火栓的水压是否符合要求；发现问题及时处理。

⑵每季度对以下消防设施进行一次检查或试验：

检查火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能是否正常；进行消防电梯强制停于首层试验；（每年一次）对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。利用报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力；检查喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除；检查室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态；检查防排烟系统是否处于正常状态，送排烟压力是否充足；检查气体灭火系统是否正常运行。

⑶每半年对以下消防设施进行一次检查或试验：

检查室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全、完好，有无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺。消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启；检查灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用。

(4)每年对安装的探测器进行一次试验，并对全部报警控制装置进行一次试验。

3、定期保养

事前呈报保养计划，标准按照《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》和《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》执行。

4、故障排除和应急响应

⑴应建立易损件备品备件库，以提高易损设备维修的及时率。

⑵当招标方的消防值班人员在值班过程中发现消防系统出现故障时，电话通知供应商，供应商派出专业人员在30分钟内赶到招标方现场紧急排故；对影响整个系统的大故障，要求维修人员加班加点，尽快排除故障，恢复系统正常运行。特殊情况（如无备件、特殊部件一时无法解决）不能及时修复时，应经招标方同意并采取应急措施；如因招标方原因（如二次装修等），应由招标方出具书面证明，方可推迟修复；为确保整个系统正常运行，局部故障必须在二天内修复。维修人员在排除故障恢复系统正常运行后，招标方应在供应商维修人员的工作票上签字认可。

5、节假日前安全检查、重大活动和会务保障

根据招标方事先要求，应在节假日前、重大活动或重要会议前提供事前的消防安全专项检查、消防设施设备检测，活动中的消防安全巡视、消防设施设备技术保障、消防应急处理等服务。

6、消防演练和消防相关人员操作培训

每年配合招标方进行消防演练，定期对招标方消防相关人员进行操作技能培训。

- 材料更换及设备维修费用

因消防设施、设备及器材自然损耗，则一次性维护更换材料单件费用或设备维修费在￥300.00 以内（含￥300.00 元）由供应商承担(属于工程质保范围的例外)，超过￥300.00元的费用，书面报告招标方，由招标方报业主方批复后实施，费用由业主方支付（三方确认定价）。消防设施、设备及器材因招标方或物业使用人使用不当，造成人为损坏的，其费用由招标方或物业使用人承担；消防设施、设备及器材因供应商维护、保养不当造成的损坏，其费用由供应商承担。在消防系统施工合同和消防设施、设备及器材供应合同约定的质保范围的材料更换，其费用由相应消防系统施工企业及消防设施、设备及器材供应商承担。

（三）消防维保服务人员配置

1、进场普查检测人员按照DB51T 2049-2015《建筑消防设施检测规范》4.10的规定，每次不应少于4人。

2、每周巡查全区1次，周巡查员2人。

3、月、季、年度检测人员按照DB51T 2049-2015《建筑消防设施检测规范》4.10的规定，每次不应少于4人。

4、故障排除和应急事件：接到故障或应急事件通知后，应派出不少于2人到场进行处置。

5、定期保养人员每次不应少于2人。

6、安全检查、重大活动和会务保障、消防演练和消防相关人员操作培训派出人员根据招标方要求提供。

（四）消防设备台账清单目录

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消火栓给水泵 | KBD9.8/40-125-285 |  |  | 电机Y2-2805-2 | B栋负一层消防泵房 B栋负一层消防泵房 |
| 2 |  | 消火栓给水泵 | KBD9.8/40-125-285 |  |  | 电机Y2-2805-2 |  |
| 3 |  | 喷淋给水泵 | XBD9/30-100DN |  |  | 电机Y2-225M-2V1 |  |
| 4 |  | 喷淋给水泵 | XBD9/30-100DN |  |  | 电机Y2-225M-2V1 |  |
| 5 |  | 消火栓稳压泵 | KQD50-16S*6 |  |  | 电机Y2-132SZ-2 |  |
| 6 |  | 消火栓稳压泵 | KQD50-16S*6 |  |  | 电机Y2-132SZ-2 |  |
| 7 |  | 喷淋稳压泵 | KQDP32-4*10 |  |  | 电机Y2-90L-2 |  |
| 8 |  | 喷淋稳压泵 | KQDP32-4*10 |  |  | 电机Y2-90L-2 |  |
| 9 |  | 消火栓离心泵 | XBD98140-125-285 |  |  |  |  |
| 10 |  | 消火栓离心泵 | XBD98140-125-285 |  |  |  |  |
| 11 |  | 喷淋稳压泵 | XBDP/30-100DN |  |  |  |  |
| 12 |  | 喷淋稳压泵 | XBDP/30-100DN |  |  |  |  |
| 13 |  | 消火栓稳压离心泵 | KQDP50-16S*6 |  |  |  |  |
| 14 |  | 消火栓稳压离心泵 | KQDP50-16S*6 |  |  |  |  |
| 15 |  | 喷淋稳压离心泵 | KQDP32-4S*10 |  |  |  |  |
| 16 |  | 喷淋稳压离心泵 | KQDP32-4S*10 |  |  |  |  |
| 17 |  | 直接数字控制器 | DDC-BIF-18 |  | 施耐德 |  |  |
| 18 |  | 直接数字控制器 | DDC-BIF-18 |  | 施耐德 |  |  |
| 19 |  | 直接数字控制器 | DDC-BIF-16 |  | 施耐德 |  |  |
| 20 |  | 控制柜 | / |  |  |  |  |
| 21 |  | 自动巡检消防自动控制设备 | / |  |  |  |  |
| 22 |  | 控制柜 | XL-21 |  | 科星 |  |  |
| 23 |  | 控制柜 | XL-21 |  | 科星 |  |  |
| 24 |  | 控制柜 | XL-21 |  | 科星 |  |  |
| 25 |  | 控制柜 | XL-21 |  | 科星 |  |  |
| 26 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  | A楼 |
| 27 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 28 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 29 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  | B楼 |
| 30 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 31 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 32 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  | C楼 |
| 33 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 34 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  | 负一楼 |
| 35 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  |  |
| 36 |  | 消防湿式报警阀 |  | ZSFZ-150 |  |  | 负二楼 |
| 37 |  | 水泵接合器 |  | SCS150-1.0 | 川消 | 6个 | 总坪 |
| 38 |  | 室外消火栓 |  | SS100/65-1.0 | 闽泰 | 2个 | 总坪 |
| 39 |  | 室内消火栓 |  |  | 川消 | 261个 | 各楼层、地下室 |
| 40 |  | 气体灭火系统 |  |  |  | 气体钢瓶*1 | 发电机房油库 |
| 41 |  | 气体灭火系统 |  |  |  | 气体钢瓶*36 | -1F档案室、低压配电 |
| 42 |  | 气体灭火系统 |  |  |  | 气体钢瓶*10 | 高压配电 |

三、商务要求

（一）报价要求：

小于预算的报价有效，若供应商报价低于采购预算的50%且低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，作为无效处理；

（二）服务时间：不超过三年，合同一年一签（与物业服务合同时间一致）。合同期内服务评价合格，在服务质量、内容、费用不调整的情况下续签下一年度合同；

（三）款项支付方式：转账；

（四）付款时间：按季度付款，每次付款前供应商提供增值税专用发票。

# 评标办法

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

#### 资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 |  |  | 营业执照副本或法人登记证书副本复印件【（1）营业执照或法人登记证书载明有期限的，应在有效期限内；（2）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。】 |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 具有良好的商业信誉的证明材料 | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料原件。 |  |
|  |  | 具有健全的财务会计制度的证明材料 | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供投标人2020年以来任意时段的资产负债表复印件。 |  |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供书面声明材料原件。 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 缴纳社会保障资金的证明材料 |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供投标人2020年以来任意时段的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件。 |  |
|  | 缴纳税收的证明材料 |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供投标人 2020年以来任意时段的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。 |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供书面声明材料原件。 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供书面声明材料原件。 【注：采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料。】 |  |
| 联合体投标 |  |  | 第三章3.8声明【注：本项目不接受联合体投标。】 |  |
| 供应商资质 |  |  | 提供四川省公安消防总队颁发的《消防技术服务资质证书》“消防设施设备维护保养检测一级（含临时一级）资质证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  |  | 提供应急管理部消防救援局“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防网”的公司信息查询截图并加盖公章。 |  |
| 项目负责人持有注册消防工程师资格证书，项目其他服务人员持有注册消防工程师或建（构）筑物消防员或消防设施操作员资格证书（中级及以上） |  |  | 提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  |  | 身份证复印件或护照复印件。【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】 |  |
| 代理人身份证复印件 |  |  | 身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供。】 |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 |  |  | 不在采购人供应商黑名单内，且企业信用记录未显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单。 |  |
| 行贿犯罪记录 |  |  | 第三章3.8声明或按第三章3.15的格式及要求提供在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料原件。 |  |

注：以上所有资料需加盖供应商公章，复印件的原件备查，每一项结论均为“√”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“×”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。

#### 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查标准见下表：

| 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件签署、盖章 | 投标文件均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 投标文件装订 | 符合招标文件2.4.11的要求。 |  |
| 投标文件密封 | 投标文件均按招标文件2.4.12要求密封 |  |
| 投标文件组成 | 投标文件的组成符合招标文件2.4.6规定要求。 |  |
| 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 投标报价 | 未超限价 |  |
| 第4章打★号的服务、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的服务、商务和其他要求。【注：按第三章的格式及要求提供书面声明材料原件或提供承诺函。】 |  |

以上每一项结论均为“√”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“×”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在评标报告中载明不通过的具体原因。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

四、 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。

### 评分标准

| 评分项目 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价评审 |  |  | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/采购报价)×30%×100 | 30 |
| 商务评审 | 供应商综合实力 | 业绩实力 | 供应商自2018年1月1日（含）以来的业绩：具有20000㎡及以上的办公类消防维保业绩每个得1分，最多得8分。 注： ⒈以合同签订时间为准； ⒉同一项目具有不同时段合同的只计1次，不重复计算； ⒊提供合同复印件，原件备查。 | 8 |
|  |  | 技术实力 | ⑴具有1名注册消防工程师的每1名得1分，最多得7分； ⑵具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员（中级及以上）的每4名得1分，最多得10分。 注： ⒈供应商应提供人员相应资格证书复印件及至今为其连续缴纳的不少于12个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，原件备查。 ⒉建（构）筑物消防员或消防设施操作员（中级及以上）资格证书能通过国家职业资格证书全国联网查询系统验证，验证网址为：http://zscx.osta.org.cn/。 | 17 |
|  |  | 信誉实力 | 供应商具有： ⒈具有近3年内市场监督管理部门颁发“重合同守信用”企业称号的得1分，无不得分； ⒉具有“AAA”级信用等级证书的得1分，无不得分； ⒊具有质量管理体系认证证书得1分，无不得分； ⒋具有环境管理体系认证证书得1分，无不得分； ⒌具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，无不得分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章。 | 5 |
| 技术评审 | 服务方案及服务承诺 |  | 根据供应商提供的服务方案进行评审，内容包括但不限于①项目服务人员配备和组织方案、②日常巡查方案、③定期检测方案、④定期保养方案、⑤故障排除方案、⑥项目人员培训计划、⑦应急预案，方案完善全面、科学合理且符合项目实际需求的得35分，每有一项缺失扣5分，每有一项有缺陷或不合理或不满足项目实际需求的扣2.5分，扣完为止。 | 35 |
| 响应文件规范性 |  |  | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分，每有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 | 5 |

## 废标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 通过资格性审查和符合性审查的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，采购人将在“成都市银杏物业管理有限责任公司网站”上公告。

## 定标

本项目由评标小组按综合评分名次确定1名中标人。评标小组评审后综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按供应商服务方案得分顺序排列，排名第一的为本次招标项目的成交供应商。